## 溶液調製
実験日 | 2031年6月31日
実験者 | 面堂玖菜 | 困田文太
課題 | pH 酸
| 水酸化ナトリウム濃度の決定 |  | 参考資料V-11 より20℃の塩酸の濃度と密度
|  |  | m/% | c / M | d / g mL-1
| 0.2 mol/L塩酸調製 |  | 0 | 0 | 0.9982
| 5 mol/Lの塩酸密度 / g mL-1 |  | 5 | 1.403 | 1.0228
| 1.082 |  | 10 | 2.873 | 1.0476
| 標定済み5 mol/L塩酸のファクター値 |  | 20 | 6.023 | 1.098
| 1.004 |  | 30 | 9.456 | 1.1492
はかり取った標定済み5 mol/L塩酸 / g
| 4.35 |  | 2次関数に当てはめて推定
| メスフラスコを用いて100 mLにした濃度 / mol L-1 |  |  | c /M | 補間値
| 0.20182 |  |  | 5 | 1.0818
| 水酸化ナトリウム溶液の滴定 |  | こんなにしなくとも10%と20%の値から線形近似で可
| 10.00 mLの塩酸の滴定に要した水酸化ナトリウム溶液/mL |  |  | c /M | 補間値
| 10.12 |  |  | 5 | 1.0816
水酸化ナトリウム溶液の濃度/ mol L-1
0.19943
調製時酢酸濃度
はかり取った酢酸/g
1.48
水と混合して250 mLにしたので、純度100%なら酢酸の分子量60.05なので
| 0.098585 | mol/L

## 酢酸希釈
酢酸の希釈
元の酢酸濃度 c0 / mol L-1
0.094928 |  | pH滴定で決定
| 希釈回数n | pH
| 0 | 2.84
| 1 | 2.99
| 2 | 3.14
| 3 | 3.29
| 4 | 3.43 |  | pH = a n + b
| 5 | 3.59 | a | 0.149
|  |  | b | 2.84
2pH = pK - log c が成立するなら c = c0/n だから、
pH = [(log 2)/2] n + (pK - log c0)/2
|  |  | a | 0.15051 |  | 実験と一致
|  |  | b | (pK - log c0)/2
酢酸の酸解離定数は
|  |  |  | pKa | 4.6574
塩酸の希釈
元の塩酸濃度 / mol L-1
0.20182
| 希釈回数 | pH
| 0 | 0.85
| 1 | 1.06
| 2 | 1.32
| 3 | 1.59
| 4 | 1.88 |  | pH = a n + b
| 5 | 2.17 | a | 0.267
|  |  | b | 0.81
pH = - log c が成立するなら c = c0/2n だから、
pH = (log 2) n - log c0
|  |  | a | 0.30103 |  | 実験より10%程度大きい
|  |  | b | 0.69503 |  | 実験より 0.1 ほど小さい
興味のある人はもっと希釈回数を増やして実験してみよう！

## pH滴定
pH滴定
水酸化ナトリウム濃度/mol L-1
0.19943
最初に取った水の量/mL
80
加えた0.1 M酢酸の量/mL
20 | [6 empty] | veq/mL | 9.52
[7 empty] | pKa | 4.68
| 目盛り/mL | vNaOH/mL | pH | [5 empty] | こうやった方がスマートかな？
| 7.3 | 0 | 3.23 |  |  |  | vNaOH/mL | H-H | vNaOH(H-H) | pH(H-H)
| 7.42 | 0.12 | 3.3 |  |  |  | 0.0001 | -0.29863 | 0.0001989 | 0
| 7.6 | 0.3 | 3.43 |  |  |  | 0.001 | 0.70141 | 0.00062894 | 0.5
| 7.79 | 0.49 | 3.55 |  |  |  | 0.01 | 1.7018 | 0.0019886 | 1
| 8.25 | 0.95 | 3.77 |  |  |  | 0.1 | 2.7059 | 0.0062856 | 1.5
| 8.79 | 1.49 | 3.97 |  |  |  | 0.2 | 3.0116 | 0.019849 | 2
| 9.3 | 2 | 4.12 |  |  |  | 0.4 | 3.3221 | 0.062485 | 2.5
| 9.8 | 2.5 | 4.24 |  |  |  | 0.8 | 3.6426 | 0.19483 | 3
| 10.3 | 3 | 4.34 |  |  |  | 1.4 | 3.9166 | 0.59 | 3.5
| 10.85 | 3.55 | 4.45 |  |  |  | 2 | 4.1048 | 1.6453 | 4
| 11.3 | 4 | 4.54 |  |  |  | 2.5 | 4.2316 | 3.7875 | 4.5
| 11.8 | 4.5 | 4.64 |  |  |  | 3 | 4.3429 | 6.4384 | 5
| 12.3 | 5 | 4.72 |  |  |  | 3.5 | 4.4445 | 8.2685 | 5.5
| 12.79 | 5.49 | 4.81 |  |  |  | 4 | 4.5401 | 9.0852 | 6
| 13.31 | 6.01 | 4.9 |  |  |  | 4.5 | 4.6325 | 9.3781 | 6.5
| 13.8 | 6.5 | 5 |  |  |  | 5 | 4.7238 | 9.4747 | 7
| 14.3 | 7 | 5.11 |  |  |  | 5.5 | 4.8161 | 9.5056 | 7.5
| 14.79 | 7.49 | 5.23 |  |  |  | 6 | 4.9116 | 9.5154 | 8
| 15.27 | 7.97 | 5.38 |  |  |  | 6.5 | 5.0129 | 9.5186 | 8.5
| 15.81 | 8.51 | 5.59 |  |  |  | 7 | 5.1237 | 9.5195 | 9
| 16.3 | 9 | 5.91 |  |  |  | 7.5 | 5.2497 | 9.5199 | 9.5
| 16.48 | 9.18 | 6.09 |  |  |  | 8 | 5.4012 | 9.52 | 10
| 16.65 | 9.35 | 6.46 |  |  |  | 8.5 | 5.6008 | 9.52 | 10.5
| 16.8 | 9.5 | 7.02 |  |  |  | 9 | 5.9182 | 9.52 | 11
| 16.88 | 9.58 | 9.66 |  |  |  | 9.1 | 6.0158 | 9.52 | 11.5
| 17.01 | 9.71 | 10.2 |  |  |  | 9.2 | 6.1386 | 9.52 | 12
| 17.21 | 9.91 | 10.6 |  |  |  | 9.3 | 6.3061 | 9.52 | 12.5
| 17.6 | 10.3 | 10.92 |  |  |  | 9.4 | 6.5739
| 17.95 | 10.65 | 11.09 |  |  |  | 9.48 | 7.0547
[7 empty] | 9.5 | 7.3567
[7 empty] | 9.51 | 7.6582
当量点の決定：Gran プロット | [6 empty] | 9.519 | 8.6586
|  |  | 縦軸拡大率 |  |  |  | 9.5199 | 9.6586
|  |  | 1000000 |  |  |  | 9.52 | 10.6586
| vNaOH/mL | pH | vNaOH [H+] |  |  |  | 9.52 | 11.6586
| 0 | 3.23 | 0
| 0.12 | 3.3 | 60.1425
| 0.3 | 3.43 | 111.4606
| 0.49 | 3.55 | 138.1008
| 0.95 | 3.77 | 161.3331
| 1.49 | 3.97 | 159.6564
| 2 | 4.12 | 151.7155
| 2.5 | 4.24 | 143.86
| 3 | 4.34 | 137.1265
| 3.55 | 4.45 | 125.9588
| 4 | 4.54 | 115.3613
| 4.5 | 4.64 | 103.089
| 5 | 4.72 | 95.273
| 5.49 | 4.81 | 85.03
| 6.01 | 4.9 | 75.6614
| 6.5 | 5 | 65
| 7 | 5.11 | 54.3373
| 7.49 | 5.23 | 44.1044
| 7.97 | 5.38 | 33.2245
| 8.51 | 5.59 | 21.8741
| 9 | 5.91 | 11.0724 | 当量点/mL | 半当量点/mL
| 9.18 | 6.09 | 7.4618 | 9.52 | 4.76
| 9.35 | 6.46 | 3.242
| 9.5 | 7.02 | 0.90724 | 元の酢酸濃度/ mol L-1
| 9.58 | 9.66 | 0.0020959 | 0.094928 |  | 元の酢酸の純度は
| 9.71 | 10.2 | 0.00061266 |  |  | 96.29%
| 9.91 | 10.6 | 0.00024893 | pKa
| 10.3 | 10.92 | 0.00012383 | 4.68 | 実測のpH滴定曲線から半当量点におけるpHを読み取った。これを以下で採用
| 10.65 | 11.09 | 8.6566e-05
|  |  |  | 4.666 | Gran プロットの直線部分の勾配がKaに相当することから算出